|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ** **Результатов контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Регионэнергосеть» за 19 декабря 2022 года** |
| **№ пп** | **Присоединение** | **№ ТП** | **Р – ТП****кВА** | **Ток****ном** | **Дата****Замер** | **Ф-А** | **Ф-В** | **Ф-С** | **Примечание** |
| 1 | Яч.22 ф.10-22-РП2 ПС110/10 «Спутник»,оп.8 | 313П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 20 | 11 | 19 |  |
| 2 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.23 | 601П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 67 | 17 | 87 |  |
| 3 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.23/10 | 739П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 15 | 35 | 18 |  |
| 4 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.22 | 062П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 5 | 5 | 3 |  |
| 5 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор»,оп.40 | 340П | 630 | 910 | 19.12.2022 | 118 | 150 | 170 |  |
| 6 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор»,оп.40 | 496П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 8 | 10 | 15 |  |
| 7 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.40 | 558П | 250 | 400 | 19.12.2022 | 27 | 24 | 32 |  |
| 8 | Ф.10-15-СР ПС110/35/10 «Весенняя», оп.129/28 | 422П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 34 | 27 | 24 |  |
| 9 | Ф.10-14-МП ПС110/10 «Восточная», оп.33/22 | 734П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 6 | 8 | 2 |  |
| 10 | Ф.10-14-МП ПС110/10 «Восточная», оп.33/22 | 537П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 135 | 174 | 152 |  |
| 11 | Ф.10-14-МП ПС110/10 «Восточная», оп.14 | 560П | 630 | 910 | 19.12.2022 | 205 | 189 | 224 |  |
| 12 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор»,оп.39/28 | 751П | 2\*400 | 580 | 19.12.2022 | 81 | 63 | 67 |  |
| 13 | Ф.6-18-М ПС 110/35/6«Оросительная», оп.93 | 353П | 2\*630 | 910 | 19.12.2022 | 136 | 140 | 110 |  |
| 14 | Ф.6-18-М ПС 110/35/6«Оросительная», оп.93 | 514П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 92 | 86 | 67 |  |
| 15 | Ф.6-18-М ПС 110/35/6«Оросительная», оп.89 | 498П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 7 | 4 | 8 |  |
| 16 | Ф.10-15-СР ПС110/35/10 «Весенняя», оп.11/3 | 234П | 630 | 910 | 19.12.2022 | 52 | 39 | 47 |  |
| 17 | Ф.10-15-СР ПС110/35/10 «Весенняя», оп.65/35 | 682П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 10 | 8 | 9 |  |
| 18 | Ф.10-3-Я ПС110/35/10 «Весенняя», оп.22/19 | 104П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 105 | 94 | 98 |  |
| 19 | Ф.10-3-Я ПС110/35/10 «Весенняя» | 555П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 41 | 32 | 44 |  |
| 20 | Ф.6-218 ПС35/6 «Березовская новая», оп.46 | 118П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 15 | 17 | 16 |  |
| 21 | Ф.10-23-КМ ПС35/10 «Мазуровская», оп.91 | 386П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 3 | 0 | 0 |  |
| 22 | Ф.10-1-ДО ПС35/10 «Мазуровская», оп.11/9 | 074П | 2\*400 | 580 | 19.12.2022 | 25 | 36 | 32 |  |
| 23 | Ф.10-6-А ПС 110/35/10 «Рудничная», оп.41 | 358П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 74 | 72 | 68 |  |
| 24 | РУ 6 ПП30, Ф.Я-6 ПС35/6 «Ягуновская» | 920 | 400 | 580 | 19.12.2022 | 42 | 45 | 27 |  |
| 25 | ЗРУ-6 яч.26 ПС 35/6«Северная» | 001 | 400 | 580 | 19.12.2022 | 37 | 52 | 34 |  |
| 26 | Ф.9 Кем.ТЭЦ, ГРУ-6кВ, яч.9 | ПС-4 | 630 | 910 | 19.12.2022 | 144 | 147 | 162 |  |
| 27 | ПС-4, Яч.10 | 61 | 560 | 580 | 19.12.2022 | 67 | 59 | 73 |  |
| 28 | Ф.10-1-Ж ПС35/10 «Осиновская», оп.94 | 444П | 630 | 910 | 19.12.2022 | 61 | 32 | 34 |  |
| 29 | Ф.10-1-Ж ПС35/10 «Осиновская», оп.102/3 | 463П | 630 | 910 | 19.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Ф.10-12-Ю ПС 35/10 «Осиновская», оп.93/7 | 088П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 7 | 4 | 9 |  |
| 31 | Ф.10-2-ЕП ПС 35/10 «Осиновская» | 019П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 27 | 29 | 24 |  |
| 32 | Ф.10-7-Е ПС 35/10 «Силинская» | 331П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 14 | 16 | 12 |  |
| 33 | Ф.10-2-Г ПС 35/10 «Силинская» | 286П | 250 | 400 | 19.12.2022 | 75 | 63 | 62 |  |
| 34 | Ф.10-3-Е ПС 35/10 «Силинская" , КЛ 10кВ, от яч.2 РУ-10 ТП-174. | 216П | 2\*400 | 580 | 19.12.2022 | 68 | 59 | 61 |  |
| 35 | Ф.6-7-ЛК ПС110/35/6«Оросительная». Оп.328 | 359П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 175 | 158 | 146 |  |
| 36 | Ф.6-7-ЛК ПС110/35/6«Оросительная». Оп.318/4 | 358П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 185 | 191 | 184 |  |
| 37 | Ф.6-16-МР ПС110/35/6«Оросительная». Оп.158/4 | 322П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Ф.6-27-КР ПС35/6 «Звездная», оп.79 | 085П | 160 | 231 | 19.12.2022 | 18 | 14 | 10 |  |
| 39 | Ф.10-11-КТ ПС35/10 «Талая», оп.№14/4 | 155П | 2\*400 | 580 | 19.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Ф.10-11-КТ ПС35/10 «Талая», оп.№14/2 | 350П | 250 | 360 | 19.12.2022 | 36 | 25 | 18 |  |
| 41 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.36 | 344П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 28 | 19 | 20 |  |
| 42 | Ф.10-6-З ПС110/35/10 «Плотниковская», оп.8/24 | 480П | 250 | 360 | 19.12.2022 | 58 | 76 | 64 |  |
| 43 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 387П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 5 | 4 | 7 |  |
| 44 | Ф.10-10-МП ПС35 «Камышанская», оп.206/16/1/3 | 144П | 160 | 231 | 19.12.2022 | 7 | 5 | 10 |  |
| 45 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 358П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 372П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 111П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 5 | 0 | 0 |  |
| 48 | Ф.10-1-КЯ ПС35/10 «Красноярская», оп.21 | 238П | 630 | 910 | 19.12.2022 | 175 | 137 | 145 |  |
| 49 | Ф.10-1-КЯ ПС35/10 «Красноярская», оп.21 | 239П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 25 | 18 | 35 |  |
| 50 | Ф.10-10-В ПС110/35/10 «Тяжинская», оп.37/18/3/3 | 233П | 2\*400 | 580 | 19.12.2022 | 141 | 189 | 154 |  |
| 51 | Ф.10-8-ПД ПС35/10«Щегловская» | 390П | 400 | 580 | 19.12.2022 | 35 | 46 | 32 |  |
| 52 | Ф.10-1-ПД ПС35/10«Колмогоровская» | 396П | 630 | 910 | 19.12.2022 | 18 | 15 | 24 |  |
| 53 | Ф.10-1-ПД ПС35/10«Колмогоровская» | ДСК | 630 | 910 | 19.12.2022 | 76 | 68 | 71 |  |
| 54 | ПП-19 ПС «Западная» | 900 | 160 | 231 | 19.12.2022 | 24 | 25 | 20 |  |
| 55 | Ф.10-12-Ю ПС35/10«Осиновкая» | 108П | 100 | 144 | 19.12.2022 | 18 | 20 | 24 |  |
| 56 | Ф.10-14-МП ПС110/10«Восточная» | 599П | 63 | 91 | 19.12.2022 | 22 | 14 | 16 |  |

Замеры произвел: Костенко Е.Е.