|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** **Результатов контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО «Регионэнергосеть» за 20 июня 2023 года** | | | | | | | | | |
| **№ пп** | **Присоединение** | **№ ТП** | **Р – ТП**  **кВА** | **Ток**  **ном** | **Дата**  **Замер** | **Ф-А** | **Ф-В** | **Ф-С** | **Примечание** |
| 1 | Яч.22 ф.10-22-РП2 ПС110/10 «Спутник»,оп.8 | 313П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 9 | 16 | 14 |  |
| 2 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.23 | 601П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 122 | 103 | 141 |  |
| 3 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.23/10 | 739П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 76 | 91 | 101 |  |
| 4 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.22 | 062П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 0,3 | 5 | 4 |  |
| 5 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор»,оп.40 | 340П | 630 | 910 | 20.06.2023 | 155 | 127 | 118 |  |
| 6 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор»,оп.40 | 496П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 0,5 | 8 | 4 |  |
| 7 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.40 | 558П | 250 | 400 | 20.06.2023 | 76 | 89 | 58 |  |
| 8 | Ф.10-15-СР ПС110/35/10 «Весенняя», оп.129/28 | 422П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 15 | 8 | 22 |  |
| 9 | Ф.10-14-МП ПС110/10 «Восточная», оп.33/22 | 734П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 3 | 4.9 | 6 |  |
| 10 | Ф.10-14-МП ПС110/10 «Восточная», оп.33/22 | 537П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 154 | 121 | 96 |  |
| 11 | Ф.10-14-МП ПС110/10 «Восточная», оп.14 | 560П | 630 | 910 | 20.06.2023 | 112 | 169 | 158 |  |
| 12 | Ф.10-20-МП ПС110/10 «Водозабор»,оп.39/28 | 751П | 2\*400 | 580 | 20.06.2023 | 210 | 243 | 197 |  |
| 13 | Ф.6-18-М ПС 110/35/6«Оросительная», оп.93 | 353П | 2\*630 | 910 | 20.06.2023 | 43 | 27 | 25 |  |
| 14 | Ф.6-18-М ПС 110/35/6«Оросительная», оп.93 | 514П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 2 | 4 | 0,3 |  |
| 15 | Ф.6-18-М ПС 110/35/6«Оросительная», оп.89 | 498П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 11 | 17 | 19 |  |
| 16 | Ф.10-15-СР ПС110/35/10 «Весенняя», оп.11/3 | 234П | 630 | 910 | 20.06.2023 | 9 | 11 | 7 |  |
| 17 | Ф.10-15-СР ПС110/35/10 «Весенняя», оп.65/35 | 682П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 0,1 | 2 | 0,3 |  |
| 18 | Ф.10-3-Я ПС110/35/10 «Весенняя», оп.22/19 | 104П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 122 | 131 | 93 |  |
| 19 | Ф.10-3-Я ПС110/35/10 «Весенняя» | 555П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 111 | 79 | 124 |  |
| 20 | Ф.6-218 ПС35/6 «Березовская новая», оп.46 | 118П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 2,2 | 6 | 3 |  |
| 21 | Ф.10-23-КМ ПС35/10 «Мазуровская», оп.91 | 386П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 0 | 1,2 | 0 |  |
| 22 | Ф.10-1-ДО ПС35/10 «Мазуровская», оп.11/9 | 074П | 2\*400 | 580 | 20.06.2023 | 12 | 3 | 6 |  |
| 23 | Ф.10-6-А ПС 110/35/10 «Рудничная», оп.41 | 358П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 12 | 5 | 8,2 |  |
| 24 | РУ 6 ПП30, Ф.Я-6 ПС35/6 «Ягуновская» | 920 | 400 | 580 | 20.06.2023 | 5 | 7 | 17 |  |
| 25 | ЗРУ-6 яч.26 ПС 35/6«Северная» | 001 | 400 | 580 | 20.06.2023 | 43 | 31 | 13 |  |
| 26 | Ф.9 Кем.ТЭЦ, ГРУ-6кВ, яч.9 | ПС-4 | 630 | 910 | 20.06.2023 | 246 | 191 | 260 |  |
| 27 | ПС-4, Яч.10 | 61 | 560 | 580 | 20.06.2023 | 180 | 179 | 192 |  |
| 28 | Ф.10-1-Ж ПС35/10 «Осиновская», оп.94 | 444П | 630 | 910 | 20.06.2023 | 0,2 | 0 | 2 |  |
| 29 | Ф.10-1-Ж ПС35/10 «Осиновская», оп.102/3 | 463П | 630 | 910 | 20.06.2023 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Ф.10-12-Ю ПС 35/10 «Осиновская», оп.93/7 | 088П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 8 | 12 | 5 |  |
| 31 | Ф.10-2-ЕП ПС 35/10 «Осиновская» | 019П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 14 | 27 | 25 |  |
| 32 | Ф.10-7-Е ПС 35/10 «Силинская» | 331П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 0 | 2,1 | 1,6 |  |
| 33 | Ф.10-2-Г ПС 35/10 «Силинская» | 286П | 250 | 400 | 20.06.2023 | 23 | 31 | 34 |  |
| 34 | Ф.10-3-Е ПС 35/10 «Силинская" , КЛ 10кВ, от яч.2 РУ-10 ТП-174. | 216П | 2\*400 | 580 | 20.06.2023 | 23 | 27 | 22 |  |
| 35 | Ф.6-7-ЛК ПС110/35/6«Оросительная». Оп.328 | 359П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 190 | 179 | 173 |  |
| 36 | Ф.6-7-ЛК ПС110/35/6«Оросительная». Оп.318/4 | 358П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 178 | 188 | 165 |  |
| 37 | Ф.6-16-МР ПС110/35/6«Оросительная». Оп.158/4 | 322П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Ф.6-27-КР ПС35/6 «Звездная», оп.79 | 085П | 160 | 231 | 20.06.2023 | 11 | 8,2 | 7,9 |  |
| 39 | Ф.10-11-КТ ПС35/10 «Талая», оп.№14/4 | 155П | 2\*400 | 580 | 20.06.2023 | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Ф.10-11-КТ ПС35/10 «Талая», оп.№14/2 | 350П | 250 | 360 | 20.06.2023 | 15 | 11 | 18 |  |
| 41 | Ф.10-6-МП ПС110/10 «Водозабор», оп.36 | 344П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 29 | 37 | 40,2 |  |
| 42 | Ф.10-6-З ПС110/35/10 «Плотниковская», оп.8/24 | 480П | 250 | 360 | 20.06.2023 | 32 | 37,9 | 28 |  |
| 43 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 144П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 12 | 16 | 21 |  |
| 44 | Ф.10-10-МП ПС35 «Камышанская», оп.206/16/1/3 | 387П | 160 | 231 | 20.06.2023 | 0,5 | 2 | 15 |  |
| 45 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 358П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 25 | 13 | 22 |  |
| 46 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 372П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 12 | 18 | 9 |  |
| 47 | Ф.10-3-Ч ПС 110/10 «Нацмен», оп.281/1 | 111П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 19 | 5 | 14 |  |
| 48 | Ф.10-1-КЯ ПС35/10 «Красноярская», оп.21 | 238П | 630 | 910 | 20.06.2023 | 11 | 4 | 9 |  |
| 49 | Ф.10-1-КЯ ПС35/10 «Красноярская», оп.21 | 239П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 15 | 11 | 6 |  |
| 50 | Ф.10-10-В ПС110/35/10 «Тяжинская», оп.37/18/3/3 | 233П | 2\*400 | 580 | 20.06.2023 | 165 | 171 | 183 |  |
| 51 | Ф.10-8-ПД ПС35/10«Щегловская» | 390П | 400 | 580 | 20.06.2023 | 45 | 59 | 34 |  |
| 52 | Ф.10-1-ПД ПС35/10«Колмогоровская» | 396П | 630 | 910 | 20.06.2023 | 65 | 89 | 67 |  |
| 53 | Ф.10-1-ПД ПС35/10«Колмогоровская» | ДСК | 630 | 910 | 20.06.2023 | 109 | 123 | 115 |  |
| 54 | ПП-19 ПС «Западная» | 900 | 160 | 231 | 20.06.2023 | 9 | 1 | 0,2 |  |
| 55 | Ф.10-12-Ю ПС35/10«Осиновкая» | 108П | 100 | 144 | 20.06.2023 | 5 | 4 | 12 |  |
| 56 | Ф.10-14-МП ПС110/10«Восточная» | 599П | 63 | 91 | 20.06.2023 | 19 | 12 | 18 |  |

Замеры произвел : Костенко Е.Е.